# АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                  ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                           с. Комсомольское                                    	    №

Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной  инфраструктуры Комсомольского сельского поселения Гудермесского   муниципального района Чеченской Республики на 2016- 2031 годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  на основании Устава 	 сельского поселения, администрация Комсомольского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения Гудермесского района Чеченской Республики на 2016- 2032 годы. (Приложение 1)

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Комсомольского сельского поселения.

Глава администрации	А.Р.Межиев

Приложение 1

К постановлению главы

Администрации Комсомольского

сельского поселения

от «____»______________2016г.

Программа комплексного развития систем коммунальной                             инфраструктуры Комсомольского сельского поселения на 2016-2030годы

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Комсомольского сельского поселения на 2016-2030 годы

Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения на 2015-2030 годы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Гидрографические данные

1.3. Климатические условия

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

1.5. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.6. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.7. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

1.8. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.9. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

1.10. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Основные цели Программы

2.2. Основные задачи Программы

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система газоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система электроснабжения

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Комсомольского сельского поселения на 2015-2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения на 2015-2030 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | Администрация Комсомольского сельского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики |
| Исполнители программы | Администрация Комсомольского сельского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Комсомольского сельского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Комсомольского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2016-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2030 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | В сфере водоснабжения: - ремонт водопроводных сетей; - ремонт накопителей воды; -реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры; -устройство подключения с водомерным узлом водонапорных башен; -установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен; -установка люков на смотровые колодцы; -установка задвижек; В сфере газификации: - газификация сельского поселения. В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО; |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Комсомольского  сельского поселения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что   сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, областного, районного и местного бюджета .

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Село Комсомольское граничит: в юго – восточном направлении по контуру пастбищного участка и притеречного вала по смежной границе с Гудермесским лесничеством, в южном направлении вдоль оросительных (сбросных) каналов по смежной границе с Хангиш-Юртовским сельским поселением, в южном направлении вдоль сбросного канала по смежной границе Ойсхарского сельского поселения, вдоль сбросного канала по смежной границе с муниципальным образованием города Гудермес, в северном направлении, пересекая автодорогу Гудермес - Азамат-Юрт, далее проходит  в северном направлении по контуру пашни в западном направлении от сбросного канала , в северо-западном направлении граничит на протяжении с Гудермесским лесничеством, начало изгиба меандры р.Сунжа.

По меандре р.Сунжа по правому берегу и части русла реки по смежной границе с Брагунским сельским поселением Гудерммесского муниципального района.

Территория сельского поселения составляет   (300,5 га).  Расстояние до районного центра - 8 км,  до республиканского центра (г. Грозный) – 46 км,  до ближайшей железнодорожной станции (г. Гудермес ) – 8 км.

В состав сельского  поселения входит 1 населенный пункт  – село Комсомольское

Муниципальное образование Комсомольского сельское поселение, с населением 5001 жителей, площадью 300,5 га.

В поселении  одноэтажные кирпичные  строения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Комсомольского  сельского поселения характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

Динамика демографического развития Комсомольского  сельского поселения

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г. | 2014 г. | 2015г. |
| Численность населения поселения, человек | 4661 | 4851 | 5001 |
| Число родившихся, человек | 164 | 148 | 112 |
| Число умерших, человек | 19 | 28 | 20 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | 36 | 54 | 39 |

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту

| № п/п | Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 1872 | 1882 | 1824 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 2477 | 2318 | 3144 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 312 | 360 | 379 |

На сегодняшний день возрастная структура населения Комсомольского   сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

1.2. Гидрографические данные

В гидрологическом отношении территория поселения представлена в основном следующем образом:

- на юго-восточной стороне по свей территории села протекает оросительный канал.

На территории поселения имеется 3 глубинных скважин, для питьевой воды:

1.3. Климатические условия

Климат сухой континентальный Среднегодовое количество осадков 369мм. Наибольшее количество осадков выпадает в первой половине лета, лето жаркое, максимальная температура достигает + 42С. Нередко почва  прогревается до +65, что отрицательно влияет не только на растения, но и на животных.

Зима сравнительно мягкая, но неустойчивая, с резкими колебаниями температуры воздуха, Средняя температура января -3 -3,5 градусов С. Погода преобладает пасмурная. Относительная влажность воздуха 87-90%. При вторжении холодных масс воздуха с севера или северо-востока 1-2 раза в месяц бывают снежные бураны с заносами и морозами до -32С.

Осадки выпадают в виде снега или снега с дождем. Зимой бывает сильный гололед. Снежный покров появляется в начале декабря. Обычно он носит неустойчивый характер и в течение зимы может несколько раз ставить и появляться вновь.

Зимой здесь насчитывается 35-50 дней со снежным покровом. Его средняя максимальная высота не превышает 10 сантиметров.

Весна наступает рано. Резкое повышение температуры происходит в апреле и мае.

Дневная температура воздуха в апреле 15-18 С. Иногда в конце весны с севера вторгаются массы холодного воздуха, приносящие с собой резкое похолодание.

Ночь. До конца апреля возможны заморозки до 2-градусов С. В утреннее время возможны сильные туманы продолжительность до 3-5 часов. В весенний период наблюдаются кратковременные ливневые дожди, сопровождающиеся сильными грозами, в  мае и в начале лета возможен град.

Лето жаркое и сухое. Средняя месячная температура июля +24  +25 (абс. Макс. 41 градусов С) Осадки выпадают обычно в первой половине лета в виде непродолжительных ливней нередко с грозами (2-7 дней в месяц). Относительная влажность воздуха 60-66%.

Высокие летние температуры и большая сухость воздуха приводят к том, что испарение влаги превышает количество выпадающих осадков. Это вызывает сильное иссушение почвы и выгорание растительности. При средней многолетней годовой сумме осадков 300-400мм, максимальное их количество выпадает в виде дождей.

Осень в первой половине теплая и сухая, во второй – прохладная и дождливая. Устойчивые заморозки начинаются с конца октября. Осадки выпадают в виде продолжительных моросящих дождей.

Ветры летом и весной дуют восточные, а зимой и осенью западные. Средняя скорость 1-2 м/сек. Летом и осенью могут быть сильные ураганные ветры. Ураганные ветры достигают 25-30 м/сек.

Территория поселения относится к третьему агроклиматическому району, расположенному на территориях, примыкающих к р.Терек.

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

На территории Комсомольского  сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается организация ОАО  «Чеченэнергосбыт», филиал «Гудермесский» ОАО «Чеченгаз». Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора осуществляется   ИП на добровольной основе.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 3.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 32,5 |
| в том числе: | 82900 |  |
| Муниципальный жилищный фонд | 335,2 | 0,1 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | - | 3,3 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | - | 0 |
| Управление ТСЖ | - | 0 |
| Непосредственное управление | -- | 3,3 |
| МКД не выбравшие способ управления | - | 0 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Отсутствует |  |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Протяженность сетей | км | 19 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 83 237 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 1 |
| Газификация |  |  |
| Протяженность сетей | км | 29 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| ИП (на добровольной основе) |  | - |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 23 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 1 |

1.5. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В настоящее время в с. Комсомольское,   централизованное теплоснабжение отсутствует. Частный сектор имеет печное отопление. Вид топлива  газ. В с. Комсомольское школа  имеет собственную котельная.  Фап, МОУ СОШ Комсомольское и дет. сад «Радость» отапливаются собственными котельными.

1.6. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

На территории с. Комсомольское действует автономная система водоснабжения, обеспечиваемая водой с двух глубинных скважин.

Качество   воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям      ГОСТ  51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет 50 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения  Комсомольского  сельского поселения:.

- требуется  ремонт водопроводных сетей;

- строительство накопителей воды;

-реконструкция существующих водопроводной сети;

-устройство подключения с водомерным узлом водонапорных башен;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен;

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

1.7. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Газоснабжение населения сельского поселения бытовым газом осуществляется следующим образом:

Населенный пункт  Комсомольского сельского поселения  газифицирован.

В целях развития коммунальной инфраструктуры, для обеспечения населения природным газом необходимо осуществить прокладку газопровода на вновь образованных улицах в  с. Комсомольское.

Источником газоснабжения является существующий газопровод. Сеть газопроводов предусматривается вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

1.8. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период  организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Организация сбора и вывоза ТБО осуществляет ИП на добровольной основе, а также  самовывозом. Собранные отходы вывозятся  на полигон временного хранения отходов г. Гудермес.

Необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие и учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

1.9. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах.

1.10.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора  Комсомольского  сельского поселения осуществляется от существующих потребительских трансформаторных подстанций 6/04, кВ. Питание ТП выполнено по фидерным воздушным линиям 6кВ от ПС-35/10, расположенной в г. Гудермес.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Комсомольского  сельского поселения станут:

- реконструкция существующего наружного освещения ;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

- замена деревянных опор Линии электропередачи (ЛЭП).

2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы.

2.1. Основные цели Программы.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Комсомольского  сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

2.2. Основные задачи Программы.

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

8. Повышение уровня газификации населённых пунктов   сельского поселения.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2030 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий Программы  определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

7. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из областного  бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

-  ремонт водопроводных сетей;

- строительство накопителей воды;

- реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

- устройство подключения с водомерным узлом водонапорных башен с. Новый Энгеной к центральному водопроводу на г. Гудермес;

- установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

- Строительство газопровода и газораспределительных станций;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Строительство и реконструкция существующего уличного освещения;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Комсомольского  сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Ростовской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Комсомольского  сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Комсомольского  сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Комсомольского  сельского поселения и Собранием депутатов Комсомольского  сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт водопроводных сетей в с. Комсомольское |  | местный бюджет |  |  |  | 11831,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт накопителей воды с. Комсомольское |  | местный бюджет |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт накопителей воды в с. Комсомольское |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Установка ограждения санитарной зоны вокруг накопителей воды и водонапорных башен с. Комсомольское |  | местный бюджет | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка ПСД на строительство газопровода к Комсомольску и газораспределительных станций |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство газопровода к Комсомольску и газораспределительных станций | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 38000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.2 | Строительство линии электропередачи |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Содержание сетей уличного освещения |  | местный бюджет | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0, |
| 4 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение мусорные контейнеров для сбора мусора на улицах |  | местный бюджет | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |
| 4.2 | Ремонт дороги |  | местный бюджет | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 2105,0 | 30,0 | 30,0 | 11881,8 | 355,0 | 1085,0 | 12055,0 | 38055,0 | 55,0 | 55,0 | 85,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 85,0 |